ПРОГРАММА

МБОУ «Называевская СОШ №1»

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

Паспорт муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности МБОУ «Называевская СОШ №1»

| Наименование программы МБОУ «Называевская СОШ №1» (далее –программа) | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | МБОУ «Называевская СОШ №1» |
| Основание для разработки муниципальной программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»; - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» |
| Сроки реализации программы | 2024 – 2026 годы |
| Цель программы | Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов, направленное на снижение расхода бюджетных средств на энергетические ресурсы. Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ЭР. |
| Задачи программы | - Реализовать организационные, технические и технологические, экономические, правовые и иные мероприятия, направленные на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования; - Снизить затраты к 2026 году на приобретение топливно-энергетических ресурсов до 6% (с ежегодным снижением до 2%); - Организовать проведение энергосберегающих мероприятий. |
| Объемы финансирования программы в целом и по годам ее реализации (тыс,рублей) | 270, 0(2024 г. – 90,00; 2025 г. – 90,0; 2026. – 26,00) |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения предлагаемых данной программой решений и мероприятий |

Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования МБОУ «Называевская СОШ №1», так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как топливно-энергетических ресурсов, так и финансовых ресурсов. Расчет целевых уровней снижения потребления энергетических ресурсов показывает, что основные потери топливно-энергетических ресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии. Соответственно это приводит к росту бюджетного финансирования.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения в поселении предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов во всех зданиях и помещениях МБОУ «Называевская СОШ №1», при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве топливно-энергетических ресурсов.

В собственности у МБОУ «Называевская СОШ №1» находятся следующие здания: здание средней школы, здание дошкольной группы, здание мастерской.

Раздел 1.

- Цель Программы

Основной целью является повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, соответственно снижение расхода бюджетных средств на ТЭР.

2.Задачами Программы являются

Реализация организационных, технических и технологических, экономических, правовых и иных мероприятий, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Снижение затрат к 2026 году на приобретение ТЭР до 6% (с ежегодным снижением до 2%);

Организация проведения энергосберегающих мероприятий.

3. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

1) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

2) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

4) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Финансовые механизмы реализации Программы

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования топлива и энергии осуществляется за счет:

- бюджета МБОУ «Называевская СОШ №1»

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2024-2026 гг. В результате реализации программы предполагается достигнуть суммарной экономии топливно-энергетических ресурсов к концу 2026 года в размере до 6%.

- Кадровое сопровождение реализации проекта

Важным звеном в реализации Программы является кадровое сопровождение. В учреждении назначаются лица, ответственные за реализацию программы. Планирует, организует и курирует работу по энергосбережению директор МБУ «Называевская СОШ №1»

Раздел 2.

2.1 Здание средней школы МБОУ «Называевская СОШ №1»

2.1.1. Общие сведения

| Вид собственности | муниципальная |
| --- | --- |
| Общая площадь (м2 ) | 4213,60 |
| Количество этажей | 3 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1966 |
| Приборы учета энергоресурсов | прибор учета электроэнергии, холодного водоснабжения |
| Адрес, Тел./факс (сот.), E-mail | 646104, Омская область, г. Называевск,ул. Красная, д.105 pvgsvg@rambler.ru |

2.1.2. Структура фактических затрат на энергетические ресурсы в 2022 году (базовом году программы)

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед измерения | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая энергия | кВт.ч | 46601 | 326207,00 |
| 2 | ХВС | м3 | 516,23 | 57208,60 |
| 3 | Тепловая энергия | Гкал | 672,28 | 1712969,44 |
| 4 | бензин | тонн |  |  |
|  | Итого: |  |  | 2096385,04 |

2.1.3. Характеристика энергетического хозяйства

Система электроснабжения

Поставщик электроэнергии – ООО «Омская энергосбытовая компания». Тариф –7,00 руб/квт*час. Объем потребления энергоресурса за 2022 год 46601  кВт.ч.

Система теплоснабжения

Теплоснабжение осуществляется от центральной котельной, которая обслуживается ООО «Тепловик». Система теплоснабжения здания подключена по двухтрубной закрытой схеме. В здании смонтирована двухтрубная система отопления. Состояние отопительной системы хорошее. Ежегодно проводится осмотр системы теплоснабжения. Неисправности устраняются в кратчайшие сроки.

Система водоснабжения

В здании имеется система холодного водоснабжения. Водоснабжение осуществляется от централизованной водопроводной сети через один ввод. Имеется прибор учета.

2.1.4. Лимиты потребления каждого энергоресурса на 2024-2026 гг.

| № п/п | Вид энергоресурса | Ед. измерения | Значение показателя в базовом периоде | Прогноз потребления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Электроэнергия | кВт.ч. | 46601 | 46601 | 46601 | 46601 |
| 2 | Холодное водоснабжение | м3 | 516,23 | 516,23 | 516,23 | 516,23 |
| 3 | Теплоснабжение | Гкал | 672,28 | 672,28 | 672,28 | 672,28 |

2.2 Здание мастерской школы МБОУ «Называевская СОШ №1»

2.2.1. Общие сведения

| Вид собственности | муниципальная |
| --- | --- |
| Общая площадь (м2 ) | 250 |
| Количество этажей | 1 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1968 |
| Приборы учета энергоресурсов | прибор учета электроэнергии, холодного водоснабжения |
| Адрес, Тел./факс (сот.), E-mail | 646104, Омская область, г. Называевск,ул. Красная, д.105 pvgsvg@rambler.ru |

2.2.2. Структура фактических затрат на энергетические ресурсы в 2022 году (базовом году программы)

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед измерения | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая энергия | кВт.ч | 8963 | 62741 |
| 2 | ХВС | м3 | 16 | 1773,12 |
| 3 | Тепловая энергия | т | 104 | 264992 |
| 4 | бензин | тонн |  |  |
|  | Итого: |  |  | 329506,12 |

2.2.3. Характеристика энергетического хозяйства

Система электроснабжения

Поставщик электроэнергии – ООО «Омская энергосбытовая компания». Тариф –7,00 руб/квт*час. Объем потребления энергоресурса за 2022 год – 8963    кВт.ч.

Система теплоснабжения

Теплоснабжение осуществляется от центральной котельной, которая обслуживается ООО «Тепловик». Система теплоснабжения здания подключена по двухтрубной закрытой схеме. В здании смонтирована двухтрубная система отопления. Состояние отопительной системы хорошее. Ежегодно проводится осмотр системы теплоснабжения. Неисправности устраняются в кратчайшие сроки.

Система водоснабжения

В здании имеется система холодного водоснабжения. Водоснабжение осуществляется от централизованной водопроводной сети через один ввод. Имеется прибор учета.

2.2.4. Лимиты потребления каждого энергоресурса на 2024-2026 гг.

| № п/п | Вид энергоресурса | Ед. измерения | Значение показателя в базовом периоде | Прогноз потребления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Электроэнергия | кВт.ч. | 8963 | 8828 | 8695 | 8434 |
| 2 | Холодное водоснабжение | м3 | 16 | 15,87 | 15,74 | 15,62 |
| 3 | Теплоснабжение | т | 104 | 104 | 104 | 104 |

2.3 Здание детского сада (дошкольная группа) МБОУ «Называевская СОШ №1»

2.3.1. Общие сведения

| Вид собственности | муниципальная |
| --- | --- |
| Общая площадь (м2 ) | 467 |
| Количество этажей | 1 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1973 |
| Приборы учета энергоресурсов |  |
| Адрес, Тел./факс (сот.), E-mail | 646104, Омская область, г. Называевск,ул. Красная, д.105 pvgsvg@rambler.ru |

2.3.2. Структура фактических затрат на энергетические ресурсы в 2022 году (базовом году программы)

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед измерения | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая энергия | кВт.ч | 10837 | 75859 |
| 2 | ХВС | м3 | 142 | 15736,44 |
| 3 | Тепловая энергия | Гкал | 263 | 670124 |
| 4 | бензин | тонн |  |  |
|  | Итого: |  |  | 761719,44 |

2.2.3. Характеристика энергетического хозяйства

Система теплоснабжения

Теплоснабжение осуществляется от центральной котельной, которая обслуживается ООО «Тепловик». Система теплоснабжения здания подключена по двухтрубной закрытой схеме. В здании смонтирована двухтрубная система отопления. Состояние отопительной системы хорошее. Ежегодно проводится осмотр системы теплоснабжения. Неисправности устраняются в кратчайшие сроки.

2.2.4. Лимиты потребления каждого энергоресурса на 2024-2026 гг.

| № п/п | Вид энергоресурса | Ед. измерения | Значение показателя в базовом периоде | Прогноз потребления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Электроэнергия | кВт.ч. | 10837 | 10837 | 10837 | 10837 |
| 2 | Холодное водоснабжение | м3 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 3 | Теплоснабжение | т | 263 | 263 | 263 | 263 |

План

Ежегодных мероприятий по энергосбережению

в МБОУ «Называевская СОШ №1»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказа о назначении лица ответственного за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Конец года | Директор |
| 2. | Инструктаж сотрудников по контролю за расходованием электроэнергии, воды, своевременным отключением оборудования, компьютерной техники. | По Плану | Директор |
| 3. | Своевременное проведение плановой проверки приборов учета, в случае выхода из строя приборов учета своевременно принимать меры по устранению неполадок и не допускать предъявления счетов по установленной мощности. | По плану | Директор |
| 4. | Своевременная передача данных показаний приборов учета в энергоснабжающую организацию | ежемесячно | Директор |
| 5. | Проведение сверок по данным журнала учета учреждения | ежеквартально | Директор |
| 6. | Осуществление своевременной замены и ремонт неисправных кранов с установкой современных аэраторов , сантехники, технологического оборудования | По мере необходимости | Директор |
| 7. | Установка приборов и оборудования только необходимой мощности в соответствии с проектной документацией. | постоянно | Директор |
| 8. | Анализ работы по энергосбережению за календарный год | ежегодно | Директор |
| 9. | Соблюдение графиков светового режима в помещениях и на территории. | постоянно | Директор |